MODEL : TPP-25A (UTP 통합배선 접속 단자함)

1. 개 요

TPP-25A 는 관제실에서 25 페어의 다대형 UTP 케이블을 접속하여 다시 분류할 수 있도록 하는 역할의 19인치 1U 케이스 구조를 가진 UTP 케이블 접속 단자함입니다.

2. 기 능 및 구 성

1) 25 페어 다대형 UTP 케이블 전용의 단자함

2) 25 페어의 통합배선을 다수의 4 페어 케이블로 분산

3) 관제센터의 콘솔에 취부하는 19인치 1U 구조의 접속함

4) 쉽고 빠르게 UTP 케이블 접속을 위한 분리형 함체 적용

5) 시공 시 회선 할당번호와 유지보수를 위한 선번장 PCB

3. 제 원

1) POWER I/O : NON

2) CABLE

a) DIAGONAL : 0.5mmΦ UTP Cable Termination Only

b) T.P.C KINDS : UTP, FTP or STP / Free

3) SLIDE PANEL

a) NAME PLATE : Silk Screen On PCB

b) MATERIAL : Steel Plate / 1.0t

c) COUPLE : Back Side Sliding Insert Type

4) TERMINATION

a) CABLE IN : RJ-45 / 4 Pair x 6

b) CABLE OUT : 110 Block 50 Pin x 1

5) ENCLOSER (BOX)

a) MATERIAL : Steel Plate / 1.0t

b) INSTALL : Side Bracket x 2

c) WEIGHT : About 2.2Kg

d) DIMENSION : 430(W) x 44(H) x 270(D)